Signification des couleurs de sécurité

| COULEUR | SIGNIFICATION ou but | INDICATIONS et précisions |
| --- | --- | --- |
| Rouge | Signal d'interdiction | Attitudes dangereuses |
|  | Danger - alarme | Stop, arrêt, dispositifs de coupure d’urgence. Évacuation |
|  | Matériel et équipement ment de lutte contre l’incendie | Identification et localisation |
| Jaune ou jaune - orangé | Signal d'avertissement | Attention, précaution. Vérification |
| Bleu | Signal d'obligation | Comportement ou action spécifique. Obligation de porter un équipement individuel de sécurité. |
| Vert | Signal de sauvetage ou de secours | Portes, issues, voies, matériels, postes, locaux. |
|  | Situation de sécurité | Retour à la normale. |

Les formes et les couleurs de ces panneaux varient en fonction de leur signification.

| Signification | Forme et couleurs des panneaux | Exemple |
| --- | --- | --- |
| Interdiction | Rond à pictogramme noir sur fond blanc, cerclé et barré de rouge à 45 ° (le rouge doit recouvrir au moins 35 % de la surface du panneau) | Eau non potable |
| Avertissement ou indication | Triangle à pictogramme noir sur fond jaune, avec bordure noire (le jaune doit recouvrir au moins 50 % de la surface du panneau) | Danger général |
| Obligation | Rond à pictogramme blanc sur fond bleu (le bleu doit recouvrir au moins 50 % de la surface du panneau) | Protection obligatoire de la vue |
| Sauvetage et secours | Carré ou rectangle à pictogramme blanc sur fond vert (le vert doit recouvrir au moins 50 % de la surface du panneau) | Civière |
| Matériel ou équipement de lutte contre l’incendie | Rectangle ou carré à pictogramme blanc sur fond rouge(le rouge doit recouvrir au moins 50 % de la surface du panneau) | Extincteur |